DANH MỤC

| - STT | - Tên hàng hóa | - Đơn vị tính | - Số lượng | - Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01 | Dung dịch khử parafin 10X | ml | 18.000 | Không làm thay đổi hình thái học tế bào. Làm tan sáp theo yêu cầu. |
| - 02 | Dung dịch rửa 10X | ml | 34.000 | Không làm thay đổi hình thái học tế bào. Loại bỏ được cặn, dung dịch thừa. |
| - 03 | Bóng đèn đo quang . | cái | 33 | Bóng đèn đo quang trên hệ thống máy sinh hóa trộn mẫu bằng sóng siêu âm |
| - 04 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm điện giải mức cao | ml | 2.400 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm điện giải mức cao trên hệ thống máy sinh hóa trộn mẫu bằng sóng siêu âm |
| - 05 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm điện giải mức thấp | ml | 2.400 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm điện giải mức thấp trên hệ thống máy sinh hóa trộn mẫu bằng sóng siêu âm |
| - 06 | Hóa chất xét nghiệm Vancomycin | test | 3.000 | Hóa chất xét nghiệm Vancomycin trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa, trộn mẫu bằng sóng siêu âm |
| - 07 | Kháng thể đơn dòng kháng CD10 (SP67) | test | 500 | Kháng thể đơn dòng kháng CD10 (SP67) chứa trong ống phân phối, được hòa tan trong dung dịch đệm phosphate chứa protein mang và chất bảo quản với nồng độ thích hợp |
| - 08 | Dung dịch rửa cho máy phân tích sinh hóa- sample cleaner 1, cobas | ml | 21.240 | Dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống máy sinh hóa Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm : Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L |
| - 09 | Dung dịch pha loãng chạy điện giải | ml | 75.000 | Đệm HEPES, Triethanolamine, Chất bảo quản |
| - 10 | Điện cực quy chiếu-REFERENCE ELECTRODE | cái | 10 | Điện cực quy chiếu máy sinh hóa |
| - 11 | Kháng thể đơn dòng kháng ER (SP1) | test | 750 | Kháng thể đơn dòng kháng ER (SP1) chứa trong ống phân phối, được hòa tan trong dung dịch chứa protein mang và chất bảo quản với nồng độ thích hợp |
| - 12 | Kháng thể đơn dòng Calretinin (SP65) | test | 500 | Kháng thể đơn dòng kháng Calretinin (SP65) chứa trong ống phân phối, được hòa tan trong dung dịch đệm muối chứa protein mang và chất bảo quản với nồng độ thích hợp |
| - 13 | Kháng thể đơn dòng kháng PR (1E2) | test | 750 | Kháng thể đơn dòng kháng PR (1E2) chứa trong ống phân phối, được hòa tan trong dung dịch Tris-HCl 0.05 M chứa protein mang và chất bảo quản với nồng độ thích hợp |
| - 14 | Kháng thể đơn dòng kháng p53 (Bp53-11) | test | 500 | Kháng thể đơn dòng kháng p53 (Bp53-11) chứa trong ống phân phối, được hòa tan trong dung dịch đệm muối phosphate chứa protein mang và chất bảo quản với nồng độ thích hợp |
| - 15 | Thuốc thử kháng thể SOX-2 (SP76) chứa thuốc thử đã được pha loãng | test | 500 | Thuốc thử kháng thể SOX-2 (SP76) đã được pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% |
| - 16 | Chất thử kiểm chuẩn sinh hóa - TDM Control Set | ml | 300 | Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với thuốc điều trị được thêm vào Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định. |
| - 17 | Chất thử sinh học phân tử - KIT CAP/CTM HIV-1 v2 QUAL | test | 1.070 | Hóa chất xét nghiệm chẩn đoán được chỉ định cho bệnh nhân nghi ngờ nhiễm HIV-1 hoạt động. Phát hiện acid nucleic toàn phần của HIV-1 là dấu hiệu của nhiễm HIV-1 hoạt động. |
| - 18 | Thuốc thử xét nghiệm CD117 (EP10) | test | 350 | Kháng thể được pha loãng trong muối đệm Tris, EDTA và natri azide. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 10 mg/mL. Nhạy và đặc hiệu với kháng nguyên cao. |
| - 19 | Chất thử sinh học phân tử - KIT CAP/CTM SPEC PRE-EXTRACT GPR | ml | 1.560 | Thuốc thử trước khi chiết xuất mẫu, thành phần: Guanidine thiocyanat, natri xitrat, axit xitric, Polydocanol, Dithiothreitol |
| - 20 | Thuốc thử xét nghiệm CRP | test | 9.500 | Xét nghiệm vi hạt đo độ đục miễn dịch tăng cường. CRP người ngưng kết với các hạt latex phủ kháng thể đơn dòng kháng CRP. |
| - 21 | Thuốc thử xét nghiệm HBsAg | test | 79.500 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người, dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch |
| - 22 | Thuốc thử xét nghiệm ammonia | test | 3.450 | Xét nghiệm Phương pháp men, sử dụng glutamate dehydrogenase 2 |
| - 23 | Dung dịch kiểm chuẩn - Precipath PUC | ml | 36 | Precipath PUC dùng kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và chính xác của các phương pháp định lượng quy định. |
| - 24 | Chất thử kiểm chuẩn - Precinorm PUC | ml | 36 | Precinorm PUC dùng kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và chính xác của các phương pháp định lượng quy định. |
| - 25 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên | ml | 24.000 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 1, chứa một dung dịch đệm tris và chất bảo quản thích hợp. Phát hiện và bộc lộ được kháng nguyên. |