## baogia
DANH MỤC
STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Tính năng, thông số kỹ thuật
1 | Bộ kit xác định đột biến gene bằng kỹ thuật phân tích đoạn MLPA | assay | 800 | Bộ Kit xác định đột biến gene hoặc nhiễm sắc thể bằng kỹ thuật phân tích đoạn MLPA
2 | Hóa chất cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Cốc | 48 | Hóa chất cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp, thành phần: hydrogen peroxide ≥ 55%, tương thích với dòng máy tiệt trùng nhiệt độ thấp V-pro
3 | Môi trường chọc hút trứng Ferticult Aspiration 5 x 100ml hoặc tương đương | ml | 25000 | Môi trường chọc hút trứng Ferticult Aspiration 5 x 100ml hoặc tương đương
4 | Môi trường tạo ẩm, rửa trứng và tinh trùng Ferticult Flusing 5 x 50ml hoặc tương đương | ml | 12500 | Thành phần chính : Water, NaCl, KCL, CaCl2.2HO2, NaH2PO.2HO2, MgSO4.7HO4, Na-pyruvate,Insulin,Na-lactate,NaHCO3,HAS, HEPES.
5 | Môi trường tách trứng Hyaluronidase 10 ml hoặc tương đương | ml | 240 | Thành phần chính :Water, Hyaluronidase, NaCl, KCL,CaCl2.2HO2,NaH2PO.2HO2,MgSO4.7HO4,Na-pyruvate,Insulin,Glucose monohydrate,Na-lactateNaHCO3,HAS, HEPES.
6 | Môi trường rã đông Kitazato hoặc tương đương | kit | 240 | Sử dụng phương pháp rã phôi Cryotop
7 | Môi trường đông lạnh tinh trùng Sperm Freeze 5x20ml hoặc tương đương | ml | 200 | Thành phần chính : Water,Glycerine,NaCl,KCl,MgSO4,NaH2PO.2HO2,Sucrose,Glycine,Glucose monohydrate,HEPES,NaHCO3,Ca-lactate,Human serum albumin. Qui cách: Lọ 20ml
8 | Kit xét nghiệm PGS bằng Array CGH 8x60K | Kit 3 lam | 9 | Phù hợp với hệ thống Agilent Microarray SureScanner. Dùng xác định sự thừa/thiếu vật chất di truyền toàn bộ bộ gen. Số lượng phản ứng:16 phản ứng/lam. Trung vị khoảng cách probe: 49763. Số lượng probe riêng biệt: 59059
9 | Lamen (cover glass) kích thước 24x50mm | cái | 160000 | Cover glasses: đạt chuẩn kích cỡ: 24x50mm, trong suốt
10 | Dung dịch rửa A cho máy xét nghiệm sinh hóa | Hộp | 5 | Dung dịch rửa A cho máy xét nghiệm sinh hóa
11 | Nước rửa sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch. | Hộp | 152 | Nước rửa sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch.
12 | Hoá chất hiệu chứng Syphilis | Hộp | 5 | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương.
13 | Bộ kit phát hiện 5 tác nhân virus gây viêm màng não | test | 200 | phát hiện 5 tác nhân virus gây viêm màng não: Adenovirus (AdV), Enterovirus (HEV), Human parechovirus(HPeV), Mumps virus (MV), Parvovirus B19 (B19V).
14 | Bộ kit phát hiện 6 tác nhân vi khuẩn gây viêm màng não | test | 200 | phát hiện 6 tác nhân vi khuẩn gây viêm màng não: Escherichia coli K1 (E.coli K1), GroupB Streptococcus (GBS), Haemophilus influenzae (HI), Listeria monocytogenes (LM), Neisseria meningitidis (NM), Streptococcus pneumoniae (SP).
15 | Bộ kit phát hiện 7 tác nhân virus gây viêm màng não | test | 200 | phát hiện 7 tác nhân virus gây viêm màng não: Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus(EBV), Herpes simplex virus type 1 (HSV1), Herpes simplex virus type 2 (HSV2), Human herpes virus 6 (HHV 6), Human herpes virus 7 (HHV 7), Varicella-zoster virus (VZV).
16 | Bộ kit xét nghiệm 14 genotype HPV nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung, xác định 2 type riêng biệt bằng phương pháp Realtime PCR hệ thống tự động | test | 34560 | Bộ kit xét nghiệm 14 genotype HPV nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung gồm 2 type riêng biệt 16, 18 và 12 type nguy cơ cao khác trong cùng 1 nhóm, phương pháp Realtime PCR hệ thống tự động. Bộ kit bao gồm: Hóa chất ly trích và phát hiện, mẫu chứng, nước rửa, đầu típ, đĩa phản ứng và bộ dụng cụ lấy và bảo quản mẫu.
17 | Hóa chất xét nghiệm Tiền sản giật sFLT1, | test | 1300 | Hóa chất xét nghiệm Tiền sản giật sFLT1, công nghệ điện hóa phát quang ECL; tương thích máy cobas 8000 (e801) (hoặc tương đương)
18 | Hóa chất xét nghiệm Nội tiết sản Testosterone, | test | 1200 | Hóa chất xét nghiệm Nội tiết sản Testosterone, công nghệ điện hóa phát quang ECL; tương thích máy cobas 8000 (e801) (hoặc tương đương)
19 | Bộ phát hiện đa năng UltraView | test | 750 | Bộ phát hiện màu nâu HMMD chứa lượng thuốc thử đủ cho thực hiện xét nghiệm, gồm: - Một ống thuốc thử Inhibitor chứa dung dịch hydrogen peroxide 3%. - Một ống đa kháng thể gắn cộng hợp HRP chứa hỗn hợp các kháng thể thứ cấp gắn HRP trong đệm chứa protein và chất bảo quản ProClin 300. - Một ống thuốc thử Chromogen chứa 3, 3’-diaminobenzidine tetrahydrochloride 0.2% trong dung dịch với chất ổn định và chất bảo quản thích hợp. - Một ống hóa chất H2O2 chứa dung dịch đệm phospate có 0.04% hydrogen peroxide. - Một ống hóa chất Copper chứa đồng sulfate (5g/L) trong đệm acetate với chất bảo quản thích hợp.
20 | Test nhanh chẩn đoán kháng nguyên sốt xuất huyết IgG/IgM | Test | 900 | Độ nhạy ≥ 97%, độ đặc hiệu ≥ 98%, độ chính xác ≥99%, thời gian ≤15 phút
21 | Môi trường làm chậm tinh trùng dùng trong kỹ thuật ICSI (PVP Clinical hoặc tương đương) | lọ | 90 | Là môi trường làm chậm lại sự di chuyển của tinh trùng người, từ đó có thể bắt tinh trùng để tiêm vào bào tương trứng khi thực hiện kỹ thuật ICSI trong hỗ trợ sinh sản • Thành phần gồm: Albumin (Human, HSA), Calcium Chloride, Gentamicin, Sulphate, Glucose, HEPES, Magnesium Sulfate, Milli RX Water, Potassium Chloride, PVP (polyvinylpyrrolidone), Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Sodium Phosphate, Sodium Pyruvate, SSR® (Synthetic Serum Replacement). Đã được kiểm tra về độc tính đối với phôi, đảm bảo an toàn sử dụng trên trứng và phôi người. Qui cách: lọ 0.2ml
22 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Huyết học | Hộp | 6 | Chương trình ngoại kiểm Huyết học đáp ứng 11 thông số công thức máu
23 | Hóa chất nội kiểm protein đặc hiệu mức 1 | Hộp | 15 | Dạng lỏng dùng liền. Thành phần 100% từ người. Gồm 27 thông số.
24 | Hóa chất nội kiểm protein đặc hiệu mức 2 | Hộp | 15 | Dạng lỏng dùng liền. Thành phần 100% từ người. Gồm 27 thông số.
25 | Hóa chất nội kiểm sàng lọc trước sinh mức 1 | ml | 30 | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng đủ 06 thông số bao gồm Inhibin A. Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày ở 2-8oC.
26 | Hóa chất nội kiểm sàng lọc trước sinh mức 2 | ml | 30 | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng đủ 06 thông số bao gồm Inhibin A. Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày ở 2-8oC.
27 | Hóa chất nội kiểm sàng lọc trước sinh mức 3 | ml | 30 | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng đủ 06 thông số bao gồm Inhibin A. Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày ở 2-8oC.
28 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm HBA1C | Hộp | 2 | Phù hợp chương trình ngoại kiểm Riqas
29 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Miễn dịch | Hộp | 2 | Chương trình ngoại kiểm miễn dịch đáp ứng 55 thông số bao gồm cả thuốc trị liệu, hormones và dấu ấn ung thư
30 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Niệu | Hộp | 2 | Chương trình ngoại kiểm Niệu đáp ứng 14 thông số tổng phân tích nước tiểu
31 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Sinh hóa | Hộp | 2 | Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng 50 thông số sinh hóa thường qui, bộ mỡ, hormones và kim loại vi lượng
32 | Chất kiểm chuẩn Control 6C plus | ml | 294 | Mục đích sử dụng: là hóa chất kiểm chuẩn huyết học được sử dụng để theo dõi sự hoạt động của máy huyết học.Thành phần: gồm hồng cầu được ổn định trong môi trường đẳng trương, thành phần giống tiểu cầu và hồng cầu cố định mô phỏng bạch cầu và hồng cầu có nhân.
33 | Bộ 3 lọ hồng cầu mẫu sàng lọc kháng thể bất thường | Hộp | 14 | Bộ 3 lọ hồng cầu xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường
34 | Chất chuẩn cho xét nghiệm định nhóm máu | Hộp | 18 | Bộ hồng cầu kiểm chuẩn gồm 4 lọ A,B,AB,O
35 | Hồng cầu mẫu A1 và B | Hộp | 36 | Bộ hồng cầu mẫu gồm 2 lọ A1 và B dùng cho định nhóm máu ABO bằng phương pháp hồng cầu mẫu
36 | chaất chuẩn dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol | Hộp | 2 | Chất chuẩn cho xét nghiệm HDL-Cholesterol; . Thành phần bao gồm: Huyết thanh người dạng đông khô chứa HDL-cholesterol người
37 | Panel định danh, kháng sinh đồ vi khuẩn Streptococcus | Thẻ | 125 | Chứa 136 giếng hóa chất. 51 giếng (45 giếng hóa chất + 2 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn) phần định danh và 85 giếng (84 giếng hóa chất + 1 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn) phần kháng sinh đồ
38 | Đệm cực dương | pack | 4 | Được đóng sẵn trong khay dạng 1X để duy trì nguồn ion và độ pH chính xác cho quá trình điện di. Phù hợp máy ABI3500
39 | Đệm cực âm | pack | 4 | Được đóng sẵn trong khay dạng 1X để duy trì nguồn ion và độ pH chính xác cho quá trình điện di. Phù hợp máy ABI3500
40 | Chai cấy máu Bactec | chai | 7500 | -Sử dụng trong quy trình nuôi cấy và phục hồi vi sinh vật kỵ khí từ mẫu máu. - Thành phần môi trường trong chai:30- 40 mL nước đã qua xử lý, - Bảo quản ở 2 - 25ºC. - Chai có một cảm biến hoá học được theo dõi bởi máy cấy máu sau mỗi 10 phút để phát hiện sự gia tăng của huỳnh quang.
41 | Panel định danh, kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | test | 1800 | - Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. - Bảo quản ở 15 - 25ºC.
42 | Panel định danh, kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm | thẻ | 500 | - Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. - Có kháng sinh Ceftazidime/Avibactam - Bảo quản ở 15 - 25ºC.
43 | Chỉ thị làm kháng sinh đồ | ống | 50 | - Thành phần: (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết): Redox indicator <3g, Redox stabilizers < 20g - Bảo quản ở 2 - 8ºC.
44 | Canh trường làm kháng sinh đồ | ống | 7000
45 | Canh trường định danh | chai | 2600 | - Thành phần (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết): 7.5g Potassium chloride, 0.5g Calcium chloride, 0.895g Tricine glycine, Polysorbate 80 0.025% - Bảo quản ở 2 - 25ºC.
46 | Panel định danh vi khuẩn Gram âm | thẻ | 125 | - Dùng để định danh nhanh các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Panel bao gồm 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang. - Bảo quản ở 15 - 25ºC.
47 | Hóa chất CA Clean II cần cho quá trình rửa trên máy đông máu tự động | Hộp | 10 | - Dung dịch rửa kim cho máy xét nghiệm đông máu. - Dung dịch có tính acid, nồng độ HCl < 1%, chất hoạt động bề mặt không ion hóa 0.5%
48 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu Control Plasma P mức bất thường của Fibrinogen | ml | 40 | Thành phần : Huyết tương người Công dụng : Dùng chạy kiểm tra chất lượng
49 | Dung dịch pha loãng cho kênh đo Hồng cầu lưới và kênh đo PLT-F (tiểu cầu huỳnh quang). | lít | 21 | Hóa chất pha loãng mẫu cho quá trình xét nghiệm hồng cầu lưới và tiểu cầu huỳnh quang của máy xét nghiệm huyết học Thành phần: Tricine buffer 0.17%
50 | Hóa chất nhuộm kênh tiểu cầu nhuộm huỳnh quang - sau khi ly giải màng tế bào | ml | 384 | Hóa chất nhuộm huỳnh quang tiểu cầu của máy xét nghiệm huyết học - sau khi ly giải màng tế bào
51 | Dây cắt đốt đơn cực | Cái | 11400 | - Tay dao cắt đốt đơn cực 3 chấu sử dụng 1 lần, tiệt trùng từng cái - Đầu đốt bằng thép không gỉ, tay cầm bằng nhựa - Đầu dao hình kiếm, dây nối dài 3m - Tương thích máy ValleyLab, Erbe hiện sử dụng tại BV
52 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | Bộ | 4650 | Bộ gây tê ngoài màng cứng gồm: - Catheter hai lớp chất liệu bằng polyamid và polyurethan, có ≥ 3 lỗ thoát thuốc và đường cản quang. - Đầu nối catheter có nắp. - Màng lọc có kích thước lỗ ≥ 0.2 micron. - Có miếng dán cố định. - Kim đầu cong 18G dài ≥ 80mm. - Bơm giảm kháng lực ≥ 10ml. - Có bơm và kim tiêm thuốc
53 | Bơm tiêm 50ml ko kim (sử dụng bơm tiêm tự động) | Cái | 30000 | - Bơm tiêm nhựa đầu xoắn (luer lock) làm từ polypropylene trong suốt, được phủ silicone - Đầu pit-tông làm bằng nhựa đàn hồi, vạch chia đậm rõ, dễ đọc - Không DEHP, không latex
54 | Kim hút mẫu tube chân không, đốc trong | Cây | 65000 | - Kim lấy máu chân không với cỡ kim 22G x 1" - Chất liệu bằng thép không gỉ, kim phủ silicone - Ống nhựa trong để có thể thấy được dòng máu chảy ra từ kim bằng mắt thường. - Ống lấy máu chân không và kim được sử dụng cùng với nhau thành một hệ thống dùng để lấy máu tĩnh mạch. Đầu kim hút chân không sẽ gắn sẵn với đầu giữ ống thử máu. - Tiệt trùng từng cái
55 | Lưỡi dao cắt tiêu bản | cái | 10500 | - Chất liệu thép không gỉ, lưỡi dao sắc bén để cắt mẫu. - Kích thước (Dài x Cao): 80mm x 8mm, có góc nghiêng từ 34°-35°. - Tương thích với hầu hết máy cắt vi phẫu
56 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 0 | sợi | 30000 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 0 kim tròn 40mm, chỉ dài 90-100cm