## NoiDungYeuCauBaoGia (2)
Phụ lục
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
GÓI THẦU: MUA SẮM VẬT TƯ Y DỤNG CỤ NĂM 2025 - Đợt 1
(Đính kèm Thông báo số ……………./TB-BVTD ngày …… tháng …… năm 2025 của Bệnh viện Từ Dũ
STT | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa/dịch vụ
1 | Bộ dụng cụ mở đường dài 7cm đến 10 cm | bộ | 144 | Cấu tạo gồm: - Kim chọc mạch cỡ 18G hoặc 20G. - Mini plastic guide wire cỡ 0.025'', 0.035", dài 45cm. - Bơm tiêm 2.5ml. - Dilator (que nong). - Dao rạch da. Đặc điểm: - Van cầm máu kiểu "Cross-Cut". - Kích thước: cỡ 7F, dài 7cm đến 10cm. - Vật liệu: Dilator chất liệu Polypropylene; Sheath làm bằng ETFE
2 | Cassette 140mm chứa dụng cụ trữ phôi | cái | 9000 | Dùng để chứa dụng cụ trữ phôi. Chịu được nhiệt độ lạnh ≤ -196 độ C, thao tác dễ dàng với phôi, trứng trong môi trường nitơ lỏng. Chiều dài 140mm
3 | Kim đánh dấu vị trí u tuyến vú | Cái | 140 | Đầu kim có dạng móc tròn, có thể đưa vào khối U và lấy ra được. Kim có tay cầm, điều khiển kim bằng dây để đưa kim ra vào. Đầu móc tròn, đường kính 9m. Kim có kích thước 19/20G, dài 7-10cm.
4 | Kim phun mẫu | cái | 30 | Kim phun mẫu bằng thép, dài ≥15 cm, tương thích với nguồn ion hóa máy Qsight 210MD của bệnh viện đang có tại khoa
5 | Mỏ vịt inox (trung) | cái | 580 | Chất liệu inox không gỉ, kích thước trung. Kim loại bóng. Hấp tiệt trùng tái sử dụng nhiều lần
6 | Mỏ vịt inox (lớn) | cái | 20 | Chất liệu inox không gỉ, kích thước lớn. Kim loại bóng, Hấp tiệt trùng tái sử dụng nhiều lần
7 | Mỏ vịt inox (nhỏ) | cái | 50 | Chất liệu inox không gỉ, kích thước nhỏ. Kim loại bóng.Hấp tiệt trùng tái sử dụng nhiều lần
8 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 7F, 1 đường | Bộ | 77 | Chất liệu polyurethane. Có đường cản quang, đánh dấu rõ ràng để đảm bảo vị trí đặt catheter chính xác. Kích thước 7Fr x 20cm, 1 Fr x 20cm vô trùng, chia vạch trên thân ống, 1 đường. Đóng gói tiệt trùng từng cái
9 | Chỉ khâu hở eo cổ tử cung polyester, hai kim tròn 48mm 1/2C | Sợi | 65 | Chỉ khâu hở eo cổ tử cung polyester dài 40-50cm, hai kim tròn 48mm 1/2C, thân dầy ≥ 5mm.
10 | Pipet nhựa xét nghiệm 1ml | Cái | 9000 | - Chuyên sử dụng với các xử lý chất lỏng trong phòng thí nghiệm. - Ống ngỏ giọt 1ml - Chất liệu PP hoặc PE.
11 | Test sinh học kiểm soát tiệt trùng vi sinh | Ống | 108 | - Cho kết quả trong 3 giờ khi được ủ trong thiết bị - Ống thủy tinh kín với môi trường sinh trưởng. - Kiểm soát quá trình tiệt khuẩn hơi nước kiểu trọng lực ở nhiệt độ 121°C - Vạch chỉ thị tiếp xúc trên nhãn sẽ chuyển màu sau tiệt khuẩn

## Baogia
BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN TỪ DŨ
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Từ Dũ, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:
1. Báo giá cho các hàng hóa:
STT | Mã theo quyết định 5086/QĐ-BYT(nếu có) | Tên hàng hóa theo quyết định 5086 | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Tính năng kỹ thuật | Tiêu chuẩn chất lượng | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng/khối lượng | Đơn giá có thuế GTGT (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (%) | Thành tiền (VND) | Mã HS
1
2
Cộng
Ghi chú : Ghi cụ thể đơn giá có thuế (5% hoặc 8% hoặc 10%) vào cột Thuế, phí, lệ phí Khi in xóa dòng này
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2024.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
……., Ngày…. tháng…..năm
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))