Phụ lục

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DỰ KIẾN MUA SẮM NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số          /TB-BVTD ngày       tháng      năm 2025

của Bệnh viện Từ Dũ)

- Danh mục trang thiết bị y tế Trung tâm tuyến Vú khoa Ung bướu phụ khoa:

| STT | Tên thiết bị y tế | Đơn vị tính | Số lượng mua sắm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy X-Quang nhũ ảnh 3D | Cái | 1 |
| 2 | Máy sinh thiết u vú VABB chân không | Cái | 2 |
| 3 | Máy soi (camera) huỳnh quang | Cái | 1 |
| 4 | Máy siêu âm cầm tay | Cái | 2 |

- Danh mục trang thiết bị y tế khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức:

| STT | Tên thiết bị y tế | Đơn vị tính | Số lượng mua sắm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy gây mê giúp thở | cái | 10 |
| 1.1 | Máy gây mê cao cấp tự động điều chỉnh khí mê | cái | 3 |
| 1.2 | Máy gây mê giúp thở cao cấp | cái | 5 |
| 1.3 | Máy gây mê treo trần hỗ trợ gây mê dòng thấp | cái | 2 |
| 2 | Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số | cái | 10 |
| 2.1 | Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số | cái | 8 |
| 2.2 | Monitor cao cấp có tính năng theo dõi độ giãn cơ và độ mê sâu | cái | 2 |
| 3 | Bơm tiêm điện | cái | 30 |
| 4 | Máy truyền dịch | cái | 5 |
| 5 | Bàn mổ đa năng | cái | 10 |
| 6 | Bơm tiêm điện có tính năng PIEB | cái | 5 |
| 7 | Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA | cái | 25 |
| 8 | Đèn mổ di động | cái | 2 |
| 9 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | cái | 7 |
| 10 | Giường trị liệu 3 tay quay | cái | 19 |
| 11 | Hệ thống bào mô và tưới hút dịch nội soi buồng tử cung | cái | 2 |
| 12 | Hệ thống giá treo trần phòng mổ cho hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thông | 18 |
| 13 | Hệ thống giá treo trần phòng mổ cho máy gây mê | Hệ thống | 18 |
| 14 | Hệ thống phẫu thuật nội soi Full HD | Bộ | 4 |
| 15 | Máy cắt đốt điện | cái | 10 |
| 16 | Máy cắt đốt nội soi | cái | 5 |
| 17 | Máy đo khí mê, khí CO2 | cái | 4 |
| 18 | Máy làm ấm dịch truyền | cái | 12 |
| 19 | Máy phá rung | cái | 3 |
| 20 | Máy rã đông máu | cái | 3 |
| 21 | Máy xét nghiệm Hb cầm tay | cái | 2 |
| 22 | Tủ làm ấm dịch truyền | cái | 4 |
| 23 | Tủ làm ấm đồ vải | cái | 4 |

- Danh mục trang thiết bị y tế khoa Sơ sinh:

| STT | Tên thiết bị y tế | Đơn vị tính | Số lượng mua sắm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy giúp thở sơ sinh | Cái | 15 |
| 2 | Máy giúp thở sơ sinh cao tần | Cái | 5 |
| 3 | Máy giúp thở xách tay- sơ sinh | Cái | 3 |
| 4 | Bàn hồi sức sơ sinh | Cái | 2 |
| 5 | Bàn sưởi ấm sơ sinh | Cái | 27 |
| 6 | Bơm tiêm điện | Cái | 67 |
| 7 | Máy hút dịch | Cái | 9 |
| 8 | Máy truyền dịch | Cái | 49 |
| 9 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Cái | 2 |
| 10 | Tủ thao tác vô trùng | Cái | 1 |
| 11 | Bộ CPAP | Cái | 30 |
| 12 | Đèn LED chiếu điều trị vàng da 1 mặt | Cái | 27 |
| 13 | Đèn LED chiếu điều trị vàng da 2 mặt | Cái | 3 |
| 14 | Máy đo thính lực | Cái | 2 |
| 15 | Lồng ấp sơ sinh | Cái | 45 |
| 16 | Máy X-Quang di động | Cái | 1 |
| 17 | Máy soi đáy mắt sử dụng công nghệ AI | Cái | 1 |

- Danh mục trang thiết bị y tế khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn:

| STT | Tên thiết bị y tế | Đơn vị tính | Số lượng mua sắm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao | Cái | 2 |
| 2 | Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | Cái | 2 |
| 3 | Máy rửa khử khuẩn dụng cụ phẫu thuật | Cái | 2 |
| 4 | Máy rửa sóng siêu âm | Cái | 2 |
| 5 | Tủ sấy | Cái | 2 |

- Danh mục trang thiết bị y tế khoa Hiếm muộn (Khu thủ thuật mới B-C):

| STT | Tên thiết bị y tế | Đơn vị tính | Số lượng mua sắm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kính hiển vi 2 thị kính | Cái | 2 |
| 2 | Máy ly tâm | Cái | 3 |
| 3 | Bàn chọc hút/thủ thuật PESA/ TESE | Cái | 2 |
| 4 | Bàn khám điện | Cái | 4 |
| 5 | Tủ ấm | Cái | 6 |
| 6 | Bàn làm ấm dụng cụ 37 độ C | Cái | 2 |
| 7 | Máy siêu âm | Cái | 3 |
| 8 | Máy đo SpO2 | Cái | 2 |
| 9 | Máy chọc hút trứng | Cái | 2 |
| 10 | Tủ thao tác vô trùng không nguồn sáng / hoặc Tủ an toàn sinh học Class II | Cái | 1 |
| 11 | Tủ thao tác vô trùng 01 nguồn sáng và 1 vị trí làm việc | Cái | 1 |
| 12 | Pendent có 2 cánh tay đòn (2 nhánh, có khóp xoay) | Cái | 1 |
| 13 | Pendent trụ đứng không cánh tay đòn (trụ khí) | Cái | 2 |
| 14 | Tủ thao tác thụ tinh ống nghiệm -02 nguồn sáng, có 2 kính hiển vi soi nổi (IVF workstation) | Cái | 3 |
| 15 | Tủ thao tác thụ tinh ống nghiệm -01 nguồn sáng, có kính hiển vi soi nổi (IVF CHAMBER ) | Cái | 2 |
| 16 | Hệ thống kính hiển vi đảo ngược và bộ vi thao tác | Hệ thống | 1 |
| 17 | Tủ cấy CO2+N2 loại benchtop có nhiều ngăn riêng (6 ngăn) | Cái | 4 |
| 18 | Tủ cấy CO2+ N2 loại lớn 170 lít | Cái | 5 |
| 19 | Tủ cấy nuôi cấy phôi liên tục có tích hợp AI | Cái | 2 |
| 20 | Bình trữ phôi (Bình lưu mẫu) loại 2 tầng có hệ thống châm Nitơ tự động | Cái | 2 |
| 21 | Dụng cụ sang chiết Nitơ | Cái | 1 |
| 22 | Máy đo nồng độ CO2 | Cái | 1 |
| 23 | Máy đo pH | Cái | 1 |
| 24 | Máy đo hạt bụi | Cái | 1 |
| 25 | Hệ thống báo động trung tâm (Hệ thống kiểm soát nhiệt độ) | Hệ thống | 1 |
| 26 | Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm (Tủ lạnh chuyên bảo quản môi trường) | Cái | 2 |