2

	Phụ lục I
DANH MỤC HÀNG HÓA

Gói thầu: Mua sắm tủ lạnh bảo quản Vắc xin cho khoa Dược
(Kèm theo Thông báo số            /TB-BVTD, ngày       tháng       năm 2025 của Bệnh viện Từ Dũ)

STT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Tính năng kỹ thuật yêu cầu 

Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm – dung tích 150 lít

cái

4

Cấu hình bao gồm:

- Máy chính: 01 cái

Tính năng kỹ thuật:

- Tủ lạnh trữ thuốc, vắc xin

- Dung tích: ≥ 150 lít và ≤ 200 líT

- Kiểu tủ đứng, có khóA

- Chế độ rã đông: Tự động

- Kiểu làm lạnh: Đảm bảo nhiệt độ bên trong của tủ duy trì ổn định, phù hợp với yêu cầu bảo quản các sản phẩm nhạy cảm như thuốc, vắc xin

- Khoảng nhiệt độ: điều chỉnh được 2 – 8°C

- Có màn hình hiển thị nhiệt độ

- Có cảnh báo: khi nhiệt độ ngoài ngưỡng, cửa mở…

Ghi chú: Nhà thầu có thể chào các mặt hàng có tính năng, thông số kỹ thuật, quy cách tương đương hoặc tốt hơn.

Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm – dung tích 300 lít

cái

2

Cấu hình bao gồm:

- Máy chính: 01 cái

Tính năng kỹ thuật

- Tủ lạnh trữ thuốc, vắc xin

- Dung tích: ≥ 300 lít và ≤ 400 lít

- Kiểu tủ đứng, có khóa

- Chế độ rã đông: Tự động

- Kiểu làm lạnh: Đảm bảo nhiệt độ bên trong của tủ duy trì ổn định, phù hợp với yêu cầu bảo quản các sản phẩm nhạy cảm như thuốc, vắc xin.

- Khoảng nhiệt độ: điều chỉnh được 2 – 8°C

- Có màn hình hiển thị nhiệt độ.
- Có cảnh báo: khi nhiệt độ ngoài ngưỡng, cửa mở…

Ghi chú: Nhà thầu có thể chào các mặt hàng có tính năng, thông số kỹ thuật, quy cách tương đương hoặc tốt hơn.


	

	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	


